## TROŠKOVNIK_B
ADAPTACIJA HOTELA ADRIA U BIOGRADU NA MORU k.č.3241/6 i 3241/23 k.o. Biograd
1.0. RADOVI NA SANACIJI VANJSKOG BAZENA
2.0. REKONSTRUKCIJA DIJELOVA PRIZEMLJA
3.0. IZGRADNJA I OPREMANJE VANJSKIH M/Ž SANITARIJA
UZ VANJSKI BAZEN
0
0
1.0. | RADOVI NA SANACIJI VANJSKOG BAZENA
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.1.1. | Demontaža, pohrana i ponovna montaža, nakon sanacije svih bazenskih elemenata (rasvjetna tijela, mlaznice, ispusti, rukohvati, tobogan...)
| paušal | 1 | 0 |  | 0
NE NUDITI
0
A.1.2. | Skidanje keramičkih pločica sa armiranobetonskih
stijenki i dna korita sa skidanjem sloja ljepila.
U cijenu uključen i odvoz na deponij.
| m2 | 390 | 0 | 0 | 0
NE NUDITI
A.1.3. | Brušenje sloja hidroizolacijskog premaza, zajedno s mrežicom s dna bazena, te brušenje stijenki bazena. U sklopu ovih radova izvesti i sva nužna zaobljenja oštrih bridova kao pripremu za završni sloj.
| a.dno bazena m2 | 270 | 0 |  | 0
| b.stijenke bazena m2 | 120 | 0 |  | 0
A.1.4. | Provjera stanja suhog estriha. Nadzorni inženjer određuje mjesta potrebne sanacije nakon čega slijedi popravak i krpanje oštećenja, ili potpuno uklanjanje do betonske konstrukcije.
U oba slučaja nužno je očistiti podlogu strojno ili ručno, kako bi se odstranila prašina, cementna skramica, ulje, masnoće, nepoznate tvari, hrđa, slabo prijonjivi i svi kontaminirani dijelovi konstrukcije nastali uslijed djelovanja raznih vrsta opterećenja (mehaničkih, termičkih, kemijskih...). Taj postupak mora se izvoditi dok se ne dobije čista, čvrsta i zdrava podloga.
| a. sanacija estriha m2 | 270 | 0 |  | 0
opcionalno:
b. razbijanje estriha i sanacija ab dna korita bazena
| m2 | 270 | 0 |  | 0
A.1.5. | Provjera stanja svih bazenskih instalacija, eventualni
| popravci i otklanjanje kvarova. paušal | 1 | 0 |  | 0
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A.2. | HIDROIZOLACIJE, BAZEN
A.2.1. | Preliminarna proba - izvesti tlačnu probu ab školjke bazena tako da se bazenska školjka napuni vodom do preljevnog kanala i tako ostavi 7-10 dana. Nakon uspješno izvedene tlačne probe pristupiti pripremi podloge.
| paušal | 1 | 0 |  | 0
A.2.2. | Injektiranje pukotina ab zidova.
a. Zatvaranje čela pukotina
Potrebno je zatvoriti čelo pukotine koristeći epoksidno ljepilo kao ADESILEX PG1 ili jednakovrijedno. Ljepilo nanijeti u debljini 2mm a prosječna širina nanosa približno 5cm. Nakon nanosa epoksidnog ljepila posipa se kvarcni pijesak na obrađenu površinu.
Obračun izvesti prema ugrađenim količinama upisanim u građevni dnevnik.
| mt | 1 | 0 |  | 0
b. Injektiranje sa predradnjama i nadradnjama
Bušenje otvora na mjestima pukotina AB zida d=20cm. Otvori trebaju biti promjera do max 10mm a potrebna dubina 2/3 zida odnosno 15cm. Razmak po visini otvora max. 20cm. Po montaži injektora s nepovratnim ventilom a nakon zatvaranja pukotina s epoksidnim ljepilom, injektira se pod pritiskom epoksidna masa kao EPOJET ili jednakovrijedna. U cijeni uklanjanje injektora te brtvljenje otvora na mjestima gdje su injektori bili postavljeni. Brtvljenje se izvodi sa epoksidnim ljepilom kao ADESILEX PG1 ili jednakovrijednim. Radove izvoditi prema uputama proizvođača.
Obračun izvesti prema ugrađenim količinama upisanim u građevni dnevnik.
| mt | 1 | 0 |  | 0
A.2.3. | Dobava materijala te izravnavanje podloge bazena brzovezujućim cementnim mortom kao PLANITOP FAST 330 ili jednakovrijednim. Nanosi se na ravnu, čvrstu površinu na kojoj nema nevezajućih dijelova, masnoće i ulja. Nanosi se lopaticom. S istim materijalom izvesti holkere na spoju poda-zida te zida-zida
Zbog velike površine dna po potrebi izvesti fleksibilne radne dilatacije.
| m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2.4. | Dobava materijala i poravnavanje dna bazena veznih estrihom izrađenim sa lokalnim agregatom i normalno vezujućim i brzosušećim hidrauličkim vezivom Topcem ili jednakovrijednim (prijanjajući sloj izraditi od mješavine Topcem-a, Planicrete-a i vode u omjeru 3:1:1, za debljine 10-40mm).
| m2 | 270 | 0 | 0 | 0
NAPOMENA: ova stavka se izvodi opcionalno ukoliko se izvodi razbijanje estriha u stavci A.1.4.
Ukoliko se zadržava postojeći estrih nužno je izvesti kitanje svih neravnina, šipljina na zidovima i izravavanje postojećeg estriha dvokomponentnim epoksidnim kitom.
A.2.5. | Dobava i ugradnja gumirane poliesterske trake tip kao Mapeband ili jednakovrijedne prije polaganja HI na svim spojevima horizontalne i vertikalne površine, te na kutovima zida.
Međusobno se lijepi Adesilex-om T Super ili Idrostop Mastic-om ili jednakovrijednim ljepilom.
| mt | 200 | 0 |  | 0
A.2.6. | Dobava i ugradnja Mapeband ili jednakovrijednih manžeta oko instalacijskih priključaka te uz sve prodore u podlozi.
Na podlogu se lijepi Idrostop Mastic-om ili jednakovrijednim ljepilom
| kom | 1 | 0 |  | 0
Obračun izvesti prema ugrađenim količinama upisanim u građevni dnevnik.
A.2.7. | Tlačna proba ab školjke bazena kao st.2.1. u trajanju 10 dana.
| paušal | 1 | 0 |  | 0
A.2.8. | Nanošenje epoksidnog temeljnog premaza kao MAPECOAT I 600 W ili jednakovrijedan u vodenoj disperziji. Naneseni premazi trebaju biti jednolike debljine i izgleda, bez lokalnih oštećenja, mjehura i dr. Debljine završnih premaza moraju zadovoljavati zahtjeve iz projekta, važećih propisa te minimalne, preporučene vrijednosti navedene u tehničkim listovima proizvođača premaza. Eventualna prašina nošena zrakom, insekti i nečistoće, moraju se ukloniti s površine kada je premaz dovoljno vezao. Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem. Izvesti sve do vanjskog ruba kanala preljeva.
| a. stijenka s preljevom m2 | 180 | 0 |  | 0
| b. dno m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2.9. | Dobava i ugradnja staklene armaturne mrežice, u dvokomponentno epoksidno ljepilo, kako bi se izbjegla pucanja podloge i završnog sloja.
| m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2.10. | Nanošenje trokomponentnog epoksidni morta u 2 sloja kao TRIBLOCK FINISH ili jednakovrijedno, koji je sastavljen od cementnog veziva i dvokomponentne epoksi smole. Naneseni premazi trebaju biti jednolike debljine i izgleda, bez lokalnih oštećenja, mjehura i dr. Debljine završnih premaza moraju zadovoljavati zahtjeve iz projekta, važećih propisa te minimalne, preporučene vrijednosti navedene u tehničkim listovima proizvođača premaza. Eventualna prašina nošena zrakom, insekti i nečistoće, moraju se ukloniti s površine kada je premaz dovoljno vezao. Također, površina betona koja je izložena direktnom suncu treba biti u sjeni 24 sata prije nanošenja premaza i ostati u sjeni do kraja vezanja premaza.Triblock Finish se najprije nanese kao vezni sloj sa glatkim gleterom. Taj prvi sloj se sastoji od zamiješane dvije komponente A i B, koje se nanose četkom ili valjkom. Nakon očvršćavanja nanosi se drugi sloja Triblock Finish-a u maksimalnoj debljini 3mm.
Izvesti sve do vanjskog ruba kanala preljeva.
| a. stijenka s preljevom m2 | 180 | 0 |  | 0
| b. dno m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2.10. | Nanošenje epoksidnog temeljnog premaza kao MAPECOAT I 600 W ili jednakovrijedan u vodenoj disperziji. Naneseni premazi trebaju biti jednolike debljine i izgleda, bez lokalnih oštećenja, mjehura i dr. Debljine završnih premaza moraju zadovoljavati zahtjeve iz projekta, važećih propisa te minimalne, preporučene vrijednosti navedene u tehničkim listovima proizvođača premaza. Eventualna prašina nošena zrakom, insekti i nečistoće, moraju se ukloniti s površine kada je premaz dovoljno vezao. Proizvod se nanosi četkom, valjkom ili špricanjem.
Izvesti sve do vanjskog ruba kanala preljeva.
| a. stijenka s preljevom m2 | 180 | 0 |  | 0
| b. dno m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2.11. | Dobava i ugradnja vodonepropusne akrilne boje za bazen kao ELASTOCOLOR WATERPROOF ili jednakovrijedno u ralu po izboru investitora i projektanta, za vanjske površine koje su u stalnom kontaktu s vodom. Nanosi se četkom ili valjkom.
Izvesti sve do vanjskog ruba kanala preljeva.
| a. stijenka m2 | 180 | 0 |  | 0
| b. dno m2 | 270 | 0 |  | 0
A.2. | HIDROIZOLACIJE, BAZEN UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A.3. | RAZNI RADOVI
A.3.1. | Razne nepredviđene radove koji bi se mogli
pojaviti tijekom izvođenja i morali se izvest,i treba
obračunati prema stvarno utrošenom vremenu i
materijalu, te prema nalogu nadzornog inženjera
upisanom u građevni dnevnik.
| paušal | 1 | 0 |  | 0
A.3. | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
1.0. | RADOVI NA SANACIJI VANJSKOG BAZENA-REKAPITULACIJA
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
A.2. | HIDROIZOLACIJE BAZEN |  |  |  | 0
A.3. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
2.0. | REKONSTRUKCIJA DIJELOVA PRIZEMLJA
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.1.1. | Pažljivo uklanjanje kamenog opločenja natkrivenog ulaza i prostora vjetrobrana, uključivo odvoz na deponij.
| m2 | 60 | 0 |  | 0
A.1.2. | Pažljivo uklanjanje opločenja od keramičkih pločica na dijelu hodnika u prizemlju (kod dizala), uključivo odvoz na deponij.
| m2 | 16 | 0 |  | 0
A.1.3. | Pažljivo uklanjanje kamenog sokla hodnika u prizemlju, uključivo odvoz na deponij.
| m1 | 20 | 0 |  | 0
A.1.4. | Pažljivo uklanjanje keramičkog sokla hodnika u prizemlju, uključivo odvoz na deponij.
| m1 | 6 | 0 |  | 0
A.1.5. | Demontaža i zbrinjavanje postojećih rasvjetnih tijela.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
A.1.6. | Urezivanje postojeće obloge stupova natkrivenog ulaza
zbog ugradnje sokla
| m1 | 6.5 | 0 | 0 | 0
A.1.7. | Demontaža postojeće reklame iznad natkrivenog ulaza
u hotel
| kpl | 1 | 0 |  | 0
A.1.8. | Pažljivo uklanjanje sloja oblutaka na ravnog krova
nadstešnice ulaza
| m2 | 30 | 0 |  | 0
A.1. | DEMONTAŽE I RUŠENJA UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI
0
A.2.1. | Popravak betonske podloge cementnim mortom
i masom za niveliranje, nakon razbijanja kamenog opločenja.
| natkriveni ulaz m2 | 36 | 0 | 0 | 0
| vjetrobran m2 | 23 | 0 | 0 | 0
| dio hodnika u prizemlju m2 | 16 | 0 |  | 0
A.2.2. | Impregnacija postojećeg kamenog opločenja dijela hodnika u prizemlju odgovarajućim sredstvima radi ljepljenja keramičkih pločica na postojeće kameno opločenje.
| m2 | 32 | 0 |  | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | RADOVI S GIPS KARTONSKIM PLOČAMA
B.1.1. | Dobava i izrada obloge zidova vjetrobrana gipskartonskim pločama d=1.25cm, 10cm od kote gotovog poda, pa do spuštenog stropa.
| m2 | 22.5 | 0 | 0 | 0
B.1.2. | Dobava i izrada obloge/maske bankomata sastavljene od:
- potkonstrukcije od UD / CD / CW / UW profila - obloga plohe 2x 12,5 mm, uključivo ugradnja tipskog uglovnog metalnog profila duž bridova i sve nužne revizije postojećih instalacija. Bankomat se oblaže bočno, sa stražnje i sa gornje strane na visini cca 2,00m.
| m2 | 7 | 0 | 0 | 0
B.1.3. | Dobava i izrada spuštenog stropa vjetrobrana, ravnog podgleda s direktnim ovjesom na postojeću konstrukciju, bočno pridržano pričvršćenjem u zidove (UD profili) visina ovjesa minimalna, cca 5cm. Izvodi se od vlagootpornih gipskartonskih ploča d=1.25cm. Strop se postavlja nakon kompletno dovršene instalacije i potkonstrukcija koja se montiraju unutar spuštenog stropa. Pri izvođenju potkonstrukcije stropa treba predvidjeti otvore za prolaz instalacijskih razvoda i rasvjetna tijela, prema nacrtu spuštenog stropa i nacrtima mikrolokacija. Uključivo kitanje spoja stropa sa zidom akrilnim kitom.
| m2 | 23 | 0 | 0 | 0
B.1.4. | Prilagodba postojećeg spuštenog stropa natkrivenog ulaza radi ugradnje novih rasvjetnih tijela na pozicije prema projektu.
| m2 | 36 | 0 | 0 | 0
B.1. | RADOVI S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.2. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.2.1. | Dobava i polaganje gres protukliznih pločica I. klase
(R11), veličine 60x60cm, d=10mm , na pod natkrivenog
ulaza i prostora vjetrobrana.
Ljepljenje fuga na fugu, i fugiranje brzovezujućom
mrazootpornom fugir masom.
Boja i vrsta pločica prema odabiru projektanta.
| m2 | 60 | 0 | 0 | 0
B.2.2. | Dobava i oblaganje sokla visine 10 cm, istim pločicama
kao st. B.2.1., na stupovima natkrivenog ulaza i
u prostoru vjetrobrana, uključivo fugiranje brzovezujućom
mrazootpornom fugir masom.
| m1 | 16 | 0 | 0 | 0
B.2.3. | Dobava i polaganje gres protukliznih pločica I. klase
(R10), veličine kao postojeće 40x40cm, na hodniku prizemlja.
Ljepljenje fuga na fugu, i fugiranje brzovezujućom
fugir masom.
Boja i vrsta pločica prema odabiru projektanta, izgledom što sličnija postojećim pločicama u ulaznom prostoru hotela
| m2 | 47 | 0 | 0 | 0
B.2.4. | Dobava i oblaganje sokla visine 10 cm, istim pločicama kao st. B.2.3., na zidovima hodnika,
uključivo i fugiranje brzovezujućom fugir masom.
| m1 | 30 | 0 | 0 | 0
B.2. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.3. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI
B.3.1. | Gletanje vidljivih dijelova gipskartonskih obloga
| m2 | 153 | 0 | 0 | 0
B.3.2. | Izvedba temeljnog premaza za izjednačavanje upojnosti podloge
| m2 | 153 | 0 | 0 | 0
B.3.3. | Ličenje stropova od gipskartonskih ploča poludisperzivnom bojom
| m2 | 60 | 0 | 0 | 0
B.3.4. | Obrada stupova trijema, sistemom kao STO ili jednakovrijednim
| m2 | 18 | 0 | 0 | 0
B.3.5. | Ličenje vanjskih zidova i zidova vjetrobrana perivom bojom, i sistemom kao STO Marmorino ili jednakovrijednim.
| m2 | 31 | 0 | 0 | 0
OPCIONALNO:
Izrada i postava završne obloge zida vjetrobrana - photo print velikog formata, crno bijeli ispis, motiv prema odabiru projektanta.
U cijenu uključiti sav materijal i rad, sve potrebno za izvedbu do potpune gotovosti i funcionalnosti.
dim. cca 3,80x2,80m
| m2 | 11 | 0 | 0 | 0
B.3.6. | Priprema postojećih zidova hodnika za ličenje. Stavka uključuje skidanje naslaga stare boje, brušenje tj. sve potrebne radove pripreme do ličenja.
| m2 | 120 | 0 | 0 | 0
B.3.7. | Ličenje postojećih zidova hodnika poludisperzivnom bojom
| m2 | 120 | 0 | 0 | 0
B.3. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.4. | LIMARSKI RADOVI
B.4.1. | Dobava, izrada i postava opšava od Al lima natkrivenog ulaza hotela, sa obostranim okapom. Lim razvijene širine cca 45cm, ušvršćuje se na postojeću hidroizolaciju s unutarnje strane.
Komplet s izvedbom svih spojeva i materijalom za polaganje i pričvršćivanje.U cijenu uključena sva potrebna brtvljenja i kitanja silikonskim UV-stabilnim kitom. Lim aluminijski, plastificirani d=0,6mm.
| m1 | 18 | 0 | 0 | 0
B.4. | LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.5. | RAZNI RADOVI
B.5.1. | Dobava i ugradnja ukrasnog završetka odvodne "lulice" od pjeskarenog inoxa, dužine cca 55cm, promjera 5cm na ravnom krovu natkrivenog ulaza. Lulicu montirati kroz postojeći nadozid, te s unutarnje strane kvalitetno zabrtviti i spojiti na postojeću hidroizolaciju. Završetak lulice izvesti pod kosinom (koso odrezan). U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal, spojna sredstva i pribor, ugradbu svega navedenog.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
B.5.2. | Dobava, izrada i montaža nove reklame na zabatu natkrivenog ulaza
| kpl | 1 | 0 |  | 0
B.5.3. | Ponovno razastiranje nasipa oblutaka na ravnom krovu natkrivenog ulaza nakon montaže Al opšavnog lima.
| m2 | 29 | 0 | 0 | 0
B.5. | RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
C. | RASVJETA
C.1.1. | Dobava i polaganje kabela. Kabeli se polažu u spuštenom plafonu. Polaže se:
| kabel NYY-J 3x2,5mm2 m1 | 25 | 0 |  | 0
| kabel NYM-J 3x1,5mm2 m1 | 50 | 0 |  | 0
| FTP Cat7 m1 | 35 | 0 |  | 0
| CS25 m1 | 30 | 0 |  | 0
Komplet sa spojnim i montažnim priborom.
C.1.2. | Dobava, montaža i spajanje ugradne stropne panik svijetiljke 8W,1sat.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
C.1.3. | Dobava, montaža i spajanje ugradne stropne LED svijetiljke sa difuzorom snage 22W/840, IP54.
| kpl | 9 | 0 |  | 0
C.1.4. | Spajanje novih trošila (rasvjeta, bankomat) na električnu
instalaciju
| kpl | 2 | 0 |  | 0
C.1.5. | Spajanje FTP kabela u postojeći telefonski ormar i
izrada priključka na oba kraja.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
C.1.6. | Dobava , montaža i spajanje luksomata za vanjsku montažu 16A, 230V.
| kom | 1 | 0 |  | 0
C.1.7. | Spajanje reklame hotela na električnu instalaciju.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
C. | RASVJETA UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
2.0. | REKONSTRUKCIJA DIJELOVA PRIZEMLJA-REKAPITULACIJA
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.1. | RADOVI S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA |  |  |  | 0
B.2. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.3. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B.4. | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.5. | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | RASVJETA UKUPNO: |  |  |  | 0
2.0. | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
3.0. | IZGRADNJA I OPREMANJE VANJSKIH M/Ž SANITARIJA UZ VANJSKI BAZEN
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE
A.1.1. | Pažljivo uklanjanje opločenja keramikom na mjestu izgradnje sanitarnog čvora i spoja instalacija vodovoda i odvodnje na postojeću instalaciju. Uklanjanjaju se samo pločice ispod poda sanitarnog čvora i na trasi priključka, pažljivo da se ne oštete okolne pločice.
| m2 | 18 | 0 |  | 0
A.1.2. | Razbijanje armiranobetonske podloge na mjestu trase priključka, nakon uklanjanja pločica.
| m2 | 8 | 0 |  | 0
A.1.3. | Ručni iskop zemlje za rov u koji se polaže temeljni razvod kanalizacije.
| m3 | 8 | 0 |  | 0
A.1.4. | Utovar u kamion materijala od rušenja i iskopa, odvoz na gradsku planirku i istovar.
| m3 | 15 | 0 |  | 0
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE UKUPNO |  |  | 0 | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI
A.2.1. | Popravak armiranobetonske podloge nakon izvedbe kanalizacije betonom C16/20
| m2 | 18 | 0 |  | 0
A.2.2. | Popravak betonske podloge cementnim mortom i masom za niveliranje nakon razbijanja keramičkih pločica
| m2 | 18 | 0 |  | 0
A.2.3. | Betoniranje betonske podloge na podu betonom C16/20, debljine 5 cm.
| m2 | 18 | 0 |  | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI
A.3.1. | Čišćenje prostora od šute: jednom tijekom gradnje i drugi put nakon završetka obrtničkih radova. Obračun po m2 očišćenog prostora.
| m3 | 8 | 0 |  | 0
A.3.2. | Završno čišćenje nakon dovršetka svih građevinskih i obrtničkih radova. Ovom stavkom obuhvaćeno je čišćenje podova, okova, stolarije, stakla, opločenja i sanitarnih predmeta.
| a)radnik III grupe h | 8 | 0 |  | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A.4. | HIDROIZOLACIJE
A.4.1. | Dobava i izrada hidroizolacije poda dvokomponentnim hidroizolacijskim premazom na osnovi cementa. Izvodi se u 2 sloja između kojih se ugrađuje alkalno otporna mrežica od staklenih vlakana utiskivanjem u još svježi prvi sloj.
| m2 | 10 | 0 |  | 0
A.4. | HIDROIZOLACIJE UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A.5. | SKELA
A.5.1. | Dobava, montaža i demontaža fasadne skele od bešavnih cijevi izvedene prema propisima zaštite na radu.
| m2 | 40 | 0 |  | 0
A.5. | SKELA UKUPNO: |  |  | 0 | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI
B.1. | KERAMIČARSKI RADOVI
B.1.1. | Dobava i polaganje na podove gres protukliznih (R10) pločica I klase veličine 30 x 60 cm, debljine 0,6 mm, ljepljenjem fuga na fugu i fugiranje brzovezujućom mrazootpornom fugir masom.
Pločice u bež boji vrsta ista kao postojeće.
| m2 | 10 | 0 |  | 0
B.1.2. | Popravak (zamjena) pločica sunčališta oštećenih nakon izgradnje, gres protukliznim (R10) pločicama I klase veličine 30 x 60 cm, debljine 0,8 mm, ljepljenjem fuga na fugu i fugiranje brzovezujućom mrazootpornom fugir masom. Pločice u bež boji vrsta ista kao postojeće.
| m2 | 8 | 0 |  | 0
B.1. | KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B.2. | RADOVI S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA
B.2.1. | Dobava i izvedba obloge vodokotlića vlagootpornim gipskartonskim pločama 2 x 1,25 cm na potkonstrukciji (vel.cca5x 90x22x120cm). U zidnoj oblozi ugraditi tipski nosač za ovjes umivaonika (kom.2), tipski nosač za ovjes viseće WC školjke (kom.2) i tipski nosač za ovjes pisoara (kom.1). U cijeni uključiti sav potreban rad i materijal, sva potrebna pričvrsna sredstva, ovjes, bandažiranja i obradu spojeva. Završna obrada obloge je impregnacija, gletanje i oblaganje HPL kompakt pločama, u boji po odabiru projektanta.
| m2 | 6.65 | 0 |  | 0
B.2. | RADOVI S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B.3. | BRAVARSKI RADOVI
B.3.1. | Dobava i ugradnja nosača sandučastog profila 8x8cm, od brušenog "morskog" inoxa (AISI 316), prema statičkom proračunu i projektu. Pričvršćenje na pod izvesti pomoću RF pločica i RF vijaka s ukrasnom glavom. U svemu se pridržavati projekta, detalja i dogovora s projektantom, te tehnologije i uputa proizvođača.
| m1 | 60 | 0 |  | 0
B.3. | BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | #REF! | 0
B.4. | STOLARSKI RADOVI
B.4.1. | Izrada, dobava i ugradnja pregrada od HPL kompakt ploča, debljine 13mm, u boji prema odabiru projektanta.
Ploče dim.cca 90x185cm, postavljene odignuto od poda za 10cm; u svemu kao tipska pregrada od HPL ploča.
U svemu se pridržavati sheme, projekta i detalja, opisa i dogovra s projektantom. Prije izvedbe kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje (ukrasni vijci i sl.) i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| kom | 18 | 0 |  | 0
B.4.2. | Izrada, dobava i ugradnja jednokrilnih zaokretnih vrata od HPL kompakt ploča vel 90x185cm, debljine 13mm,u boji prema odabiru projektanta, u pregradama od HPL kompakt ploča st.B.4.1.
Okov za zaokretna vrata, kvaka-okrugla, sa bravicom za zaključavanje iznutra i naznakom otvoreno/zatvoreno izvana, u boji po odabiru projektanta.
U svemu se pridržavati sheme, projekta i detalja, opisa i dogovra s projektantom. Prije izvedbe kontrolirati mjere na licu mjesta. U cijenu uključiti sve neophodne elemente, sav materijal, rad, okov, pribor za učvršćenje i kompletnu montažu svih dijelova do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
| kom 3D+2L | 5 | 0 |  | 0
B.4.3. | Dobava, izrada i ugradnja zidne obloge sanitarijama (obloge gk ploča). Obloga se izvodi od HPL kompakt ploča d=10mm. Ploče se postavljaju na alu nosače, odnosno nosivu potkonstrukciju zida u Knauf ili jednakovrijednom sistemu, do gotovog poda. Ploče su jednostrano obojane, boja po odabiru projektanta, režu se na širinu cca 90cm, prema projektu, detaljima i dogovoru s projektantom. Prije izvođenja obavezna izmjera. U cijenu uključiti sav potreban materijal, pribor i rad.
| m2 | 11 | 0 |  | 0
B.4. | STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B.5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
B.5.1. | Dobava i ugradnja pokrova od sačastih poli-
karbonatnih ploča, opal boja, d=16mm,
višekomorske, s UV zaštitom.
Spajane su profesionalnim spojnim profilima,
i vijcima za inox, završetak odgovarajućim završnim
profilima
Prije izvođenja obavezna izmjera. U cijenu uključiti
sav potreban materijal, pribor i rad.
| m2 | 11 | 0 |  | 0
B.5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B.6. | OSTALI RADOVI
B.6.1. | Dobava i ugradnja ogledala
| kom | 2 | 0 |  | 0
B.6.2. | Dobava i ugradnja sanitarne galanterije
| kpl | 2 | 0 |  | 0
B.6. | OSTALI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | #REF!
C. | VODOVOD I ODVODNJA
C.1. | Dobava i izvedba priključka kanalizacije na postojeći šaht sa PP cijevi DN 160, komplet sa fazonskim komadima i brtvama. Dužina priključka 5,0 m.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
C.2. | Dobava i izvedba priključka vodovoda na postojeći šaht sa PEHD cijevima dn 25, komplet sa spojnim komadima, fitinzima i brtvama. Dužina priključka 1,0 m.
| kpl | 1 | 0 |  | 0
C.3. | Dobava i ugradnja kupaonske podne odvodne rešetke (kao TOP sifon) zajedno sa četvrtastom kromiranom rešetkom vel. cca 150/150 sa okretno i visinski podesivim nastavkom, te ovodom Ø50-75mm. Ugradnja podne odvodne rešetke sa sifonom, podrazumjeva ispravnu konstrukciju rešetke sifona, tako da ista kod odvoda ne prelijeva na pod.
Mjesto ugradnje: predprostor sanitarija
| kom | 2 | 0 |  | 0
C.4. | Dobava i ugradnja ugradbenog vodokotlića s
priključkom za viseću školjku.
| kom | 2 | 0 |  | 0
C.5. | Dobava i ugradnja sanitarne opreme.
a) umivaonik iz fajanse I klase, veličine 450 x 350 mm zajedno sa montažnim materijalom za ugradnju na zid stojećom slavinom, kutnim ventilima i fleksibilnim cijevima te svim spojevima na dovod i odvod.
| kom | 2 | 0 |  | 0
b) viseća wc školjka od fajanse zajedno sa plastičnom daskom s poklopšcem od tvrdog PVC-a, svim pomoćnim, pročvrsnim i brtvenim materijalom.
| kom | 2 | 0 |  | 0
c) pisoar
| kom | 1 | 0 |  | 0
C. | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: |  |  | 0 | 0
3.0. | IZGRADNJA I OPREMANJE VANJSKIH M/Ž SANITARIJA UZ VANJSKI
BAZEN-REKAPITULACIJA
A.1. | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
A.2. | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
A.4. | HIDROIZOLACIJE |  |  |  | 0
A.5. | SKELA |  |  |  | 0
A. | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  | 0 | 0
B.1. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.2. | RADOVI S GIPSKARTONSKIM PLOČAMA |  |  |  | 0
B.3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.4. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
B.5. | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B.6. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
B. | OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
C. | VODOVOD I ODVODNJA UKUPNO: |  |  |  | 0
3.0. | SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1.0. | RADOVI NA SANACIJI VANJSKOG BAZENA |  |  |  | 0
2.0. | REKONSTRUKCIJA DIJELOVA PRIZEMLJA |  |  |  | 0
3.0. | IZGRADNJA I OPREMANJE VANJSKIH M/Ž SANITARIJA UZ VANJSKI
| BAZEN |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0